Пожежа у школі завжди дуже небезпечна. Тому при влаштуванні дитячих пришкільних таборів відпочинку обов'язково треба враховувати й питання пожежної безпеки

Пожежна безпека

у пришкільному дитячому таборі

Загальні вимоги  пожежної безпеки  до приміщень табору

При   визначені  шкіл,  де  будуть  влаштовані пришкільні дитячі табори, необхідно враховувати загальні вимоги пожежної безпеки. Треба пам'ятати, що у будівлях цих закладів не дозволяється:

• здавання в оренду приміщень для використання їх як складів, лабораторій, майстерень, інших виробничих та подібного призначення об'єктів;

• розміщення дітей у мансардних приміщеннях, а також на поверхах, не забезпечених двома евакуаційними виходами;

• проведення у приміщеннях закладу вогневих (у тому числі зварювальних) та інших пожежонебезпечних робіт у період роботи пришкільного табору;

• використання у кімнатах, де розміщено дітей, електроплиток, електроводонагрівачів, електрочайників, прасок тощо, за винятком спеціально обладнаних приміщень;

• застосування в якості джерела світла свічок,  гасових ламп і ліхтарів;

• навішування ґрат на вікна приміщень, де перебувають діти.

Будинки, де розміщено табори, мають бути забезпечені адресними вказівниками (назва вулиці, номер будинку), встановленими на фасадах будівель або інших видних місцях, які у темний час доби мають бути освітленими.

У спальних приміщеннях таборів мають бути вивішені на видних місцях:

• стисла пам'ятка про правила пожежної безпеки;

• схематичний план евакуації з відповідного поверху із зазначенням спальної кімнати, звідки буде проходити евакуація, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення засобів пожежогасіння та сигналізації, а також необхідний пояснювальний текст і пам'ятка про дії на випадок виникнення пожежі (див. журнал «Практика управління закладом освіти» № 1 за 2007 рік).

У разі перебування у пришкільному таборі дітей з інших держав чи іноземних громадян пам'ятки про правила пожежної безпеки та поведінку людей під час пожежі повинні бути перекладені відповідними іноземними мовами.

Двері горищ, технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових, підвалів будівлі пришкільного табору повинні утримуватися зачиненими. На дверях має висіти табличка, на якій вказано місце зберігання ключів. Вікна горищ, технічних поверхів, підвалів повинні бути засклені.

Навчання з питань пожежної безпеки персоналу табору та його вихованців

Незважаючи на те, що робота пришкільного табору відпочинку спрямована на організацію дитячого дозвілля, найважливішим   питанням  у  його  роботі  залишається  збереження життя  і здоров'я дітей. Тому напередодні відкриття табору

необхідно провести з його персоналом інструктажі з питань пожежної безпеки, під час яких працівники мають бути ознайомлені з:

• наявністю  небезпечних у  пожежному  відношенні  приміщень та їх загальною характеристикою;

• стислою характеристикою пожежної небезпеки обладнання, речовин та матеріалів, що використовуються в даному приміщенні;

• можливими причинами виникнення пожеж та профілактики їх виникнення (у тому числі у процесі роботи та після її завершення);

• діючими у таборі  правилами,  інструкціями,  наказами, положеннями з питань пожежної безпеки, загальними вимогами щодо дотримання протипожежного режиму;

• порядком паління та застосування відкритого вогню;

• призначенням існуючих установок пожежної сигналізації;

• існуючим порядком (системою) оповіщення людей про пожежу;

• діями  у  разі   виникнення   пожежі   (порядком   виклику пожежної допомоги, евакуації людей, матеріальних цінностей тощо);

• місцем знаходження найближчої пожежної частини;

• місцем знаходження первинних засобів пожежогасіння та правилами їх використання;

• відповідальністю   працівників   за   порушення   правил пожежної безпеки.

Протипожежні інструктажі

Проведення протипожежних інструктажів супроводжується практичним показом застосування існуючих на об'єкті засобів пожежогасіння.

У перші дні роботи табору з його вихованцями також необхідно провести заняття з питань пожежної безпеки. Це тим більш доцільно, що серед дітей, які перебуватимуть у таборі, буде багато таких, хто прийшов з інших шкіл і не знає розташування усіх виходів з будівлі. До програми занять з пожежної безпеки варто включити такі питання:

• небезпека пожежі;

• правила користування відкритим вогнем та самостійного застосування електроприладів;

• основні вимоги пожежної безпеки для місць знаходження дітей у таборі та під час масових заходів;

• порядок виклику пожежної допомоги,  плани та схеми евакуації у разі пожежі;    • місця знаходження та правила користування первинними засобами пожежогасіння (для дітей старшого шкільного віку);

• дії під час пожежі, прийоми виживання.

До профілактичної роботи щодо запобігання пожеж можна залучати і агітбригади дружин юних пожежних.

Пожежна безпека під час проведення масових заходів

Під час організації і проведення масових заходів з дітьми (понад 50 осіб) слід дотримуватись таких вимог:

• особи, яким доручено проведення цих заходів, перед їх початком зобов'язані ретельно оглянути приміщення і переконатись у їх повній протипожежній безпеці, у тому числі в забезпеченості потрібною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справності засобів зв'язку, пожежної автоматики і сигналізації;

• використовувати приміщення, забезпечені не менш як двома евакуаційними виходами, що відповідають вимогам будівельних норм, не мають на вікнах глухих ґрат і розташовані не вище другого поверху будівлі;

• повинно бути організовано чергування на сцені та у приміщеннях залів;

• не дозволяється заповнення приміщень людьми понад установлену норму, зменшення ширини проходів між рядами, встановлення в проходах додаткових крісел, стільців тощо, повне відключення під час спектаклів або вистав світла, використання віконниць для затемнення, застосування дугових прожекторів, свічок, бенгальських вогнів, відкритого вогню, феєрверків, а також включення в програму (сценарій) номерів з використанням вогневих ефектів і паління.

Пожежна безпека при перегляді та експлуатації відеомагнітофона та телевізора

Приміщення для масового перегляду відеофільмів у пришкільних таборах можуть розміщуватися  не вище другого поверху. Кількість місць для дітей визначається з розрахунку площі підлоги: не менше 1,5 м2на одного глядача.

Телевізори, відеомагнітофони, монітори повинні експлуатуватися в повній відповідності до інструкцій заводів-виробників. Для кожної одиниці обладнання на місці його встановлення повинна бути передбачена індивідуальна розетка, змонтована з урахуванням можливості негайного відключення обладнання від електромережі.

Утримання шляхів евакуації

У будівлях пришкільних таборів, де можуть перебувати одночасно понад 100 осіб, евакуаційні виходи повинні бути позначені світловими покажчиками з надписом білого кольору на зеленому фоні «Вихід».

На шляхах евакуації не допускається:

• захаращувати коридори, проходи, сходові клітки, вестибулі, холи, тамбури тощо меблями, обладнанням, різними матеріалами;

• забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівель;    • розвішувати у сходових клітках на стінах стенди, панно тощо.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

1. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. № 3745-ХІІ (зі змінами і доповненнями).

2. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України «Про затвердження Положення про добровільні пожежні дружини (команди) та Типового положення про пожежно-технічну комісію» від 11 лютого 2004 р. № 70 (НАПБ Б.02.004-2004, НАПБ Б.02.003-2004).

3. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України «Правила пожежної безпеки в Україні» від 19 жовтня 2004 р. № 126 (НАПБ А.01.001 -2004).